Городской округ

Архангельской области «Котлас»

Собрание депутатов городского округа «Котлас»

шестого созыва

Семьдесят пятая (очередная) сессия

Р Е Ш Е Н И Е

| от «02» декабря 2021 г. | г. Котлас | № 188-н |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 18.06.2020 № 100-н «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации объектов муниципальной собственности городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ                     «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.02.2011 № 182-369-р «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа «Котлас» (с изм. от 25.10.2021 № 318-651-р «Двинская правда» 08.11.2021 № 165, от 27.10.2016 № 169-н «Двинская правда 10.11.2016 № 128 (17546), от 08.04.2021 № 150-н «Новый Котлас» 16.04.2021 № 30 (397)), руководствуясь статьями 25 и 26 Устава городского округа Архангельской области «Котлас», Собрание депутатов городского округа «Котлас» р е ш и л о:

- Внести в решение Собрания депутатов городского округа «Котлас» от 18.06.2020 № 100-н «Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации объектов муниципальной собственности городского округа Архангельской области «Котлас» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изм. от 18.02.2021         № 142-н «Новый Котлас» 26.02.2021 № 16 (383), от 08.04.2021 № 151-н «Новый Котлас» 16.04.2021 № 30 (397), от 20.05.2021 № 158-н «Новый Котлас» 02.06.2021 № 42 (409), от 18.06.2021 № 165-н «Новый Котлас» 25.06.2021 № 49 (416), от 16.09.2021        № 168-н «Новый Котлас» 24.09.2021 № 74 (441), от 21.10.2021 № 175-н «Новый Котлас» 27.10.2021 № 82 (449)) изменения, дополнив Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 2021 – 2023 годах, раздела II Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества городского округа «Котлас» на 2021 - 2023 годы, объектами движимого и недвижимого муниципального имущества, представляющего собой объекты электросетевого хозяйства, согласно  приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в периодическом печатном издании -  газете «Новый Котлас» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, определённом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте администрации городского округа Архангельской области «Котлас».

| Председатель Собрания депутатов городского округа «Котлас» |  | А.Ю. Степанов |
| --- | --- | --- |
| Глава городского округа «Котлас» |  | С.Ю. Дейнеко |

Приложение

к решению Собрания депутатов

городского округа «Котлас»

от «02» декабря 2021 года № 188-н

### ПЕРЕЧЕНЬ

иного имущества, планируемого к приватизации

в 2021 - 2023 годах

| № п/п | Наименование, тип объекта | Местонахождение объекта | Назначение объекта | Предполагаемый срок приватизации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Объекты электросетевого хозяйства: |  |  | 2022 год |
| 1) | Трансформаторная подстанция ЗТП № 98 общей площадью 25,6 кв.м, кадастровый номер 29:24:040201:613 с земельным участком площадью 51 кв.м, кадастровый номер 29:24:040201:615 | Архангельская область, городской округ «Котлас», город Котлас, ул. Совхозная, здание 40а | Здания и сооружения |  |
| 2) | Трансформаторная подстанция ЗТП № 114 общей площадью 65 кв.м, кадастровый номер 29:24:030210:8710 с земельным участком площадью 150 кв.м, кадастровый номер 29:24:030210:4842 | Архангельская область, городской округ «Котлас», город Котлас, ул. Кедрова, здание 11б | Здания и сооружения |  |
| 3) | Трансформаторная подстанция ЗТП № 66 общей площадью 65 кв.м, кадастровый номер 29:24:030210:8709 с земельным участком площадью 299 кв.м, кадастровый номер 29:24:030210:8712 | Архангельская область, городской округ «Котлас», город Котлас, ул. Кедрова, здание 12в | Здания и сооружения |  |
| 4) | Трансформаторная подстанция ЗТП № 99 общей площадью 62,9 кв.м, кадастровый номер 29:24:010302:868 с земельным участком площадью 350 кв.м, кадастровый номер 29:24:010302:871 | Архангельская область, городской округ «Котлас», город Котлас, ул. Виноградова, здание 19а | Здания и сооружения |  |
| 5) | Трансформаторная подстанция ЗТП № 96 общей площадью 54,5 кв.м, кадастровый номер 29:24:010303:4387 с земельным участком площадью 182 кв.м, кадастровый номер 29:24:010303:4403 | Архангельская область, городской округ «Котлас», город Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, здание 152а | Здания и сооружения |  |
| 6) | Воздушные линии ВЛ-10кВ и трансформаторные станции на опорах, протяженность 1217 м, кадастровый номер 29:24:000000:2224 | Архангельская область, МО «Котлас», город Котлас | Сооружения электроэнергетики |  |
| 7) | Кабельные линии КЛ-10кВ, протяженность 7733 м, кадастровый номер 29:24:000000:2222 | Архангельская область, МО «Котлас», город Котлас | Сооружения электроэнергетики |  |
| 8) | Кабельные линии КЛ-0,4кВ по списку (приложение 1), протяженность 56222 м | Архангельская область, городской округ «Котлас», город Котлас | Сооружения электроэнергетики (движимое имущество) |  |
| 9) | Воздушные линии ВЛ-0,4кВ по списку (приложение 2), протяженность 15518 м | Архангельская область, городской округ «Котлас», город Котлас | Сооружения электроэнергетики (движимое имущество) |  |
| 10) | КВЛ-0,4 кВ ул. Новая Ветка, д. 46-50 КК-0,4 кВ (2 шт.) марка кабеля АВВГ 2*100, год ввода 1985 | Архангельская область, городской округ «Котлас», город Котлас | Сооружения электроэнергетики (движимое имущество) |  |
| 11) | ВЛ-0,23 кВ ул. Ватутина от д. 12 до ТП, протяженность 390 м, год ввода 1978 | Архангельская область, городской округ «Котлас», город Котлас | Сооружения электроэнергетики (движимое имущество) |  |

Приложение 1

к перечню иного имущества, планируемого к приватизации в 2021-2023 годах

### Кабельные линии КЛ-0,4кВ

|  | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Протяженность, км; | Год строительства | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с ТП №2 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 86 | 0,1 | 1970 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 82 | 0,05 | 1970 | ААБ 3*95 |
|  |  | ИТОГО с ТП 2 г. Котлас, ул. Ленина, д. 80, корп. 1 | 0,15 |  |  |
| 2 | с ТП №3 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мелентьева 12 - Маяковского 4 | 0,2 | 1972 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 2 - Маяковского 4 | 0,07 | 1972 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 4 | 0,1 | 1964 | СИП 4×35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | пл. Советов 9 | 0,07 | 1975 | ААБ 3*70 |
|  |  | ИТОГО с ТП 3 г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 12а | 0,44 |  |  |
| 3 | с ТП №4 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Гагарина 39 | 0,15 | 1970 | АПВГ 3*70+1*25 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Гагарина 41 | 0,2 | 1970 | АВВГ 4*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Октябрьская 46 | 0,22 | 1975 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Гагарина 36-Ленина 100 | 0,2 | 1970 | АПВГ 3*70+1*25 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Гагарина 39-Гагарина41 | 0,2 | 1970 | АПВГ 3*70+1*25 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 104-Ленина106 | 0,1 | 1971 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Октябрьская 46-Ленина 106 | 0,18 | 1975 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Гагарина 41а-1 | 0,16 | 2000 | АВВГ 4*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Гагарина 41 а-2 | 0,16 | 2000 | АВВГ 4*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Гагарина 39 а | 0,16 | 2000 | АВВГ 4*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул.Ленина 104 - Гагарина 39 А | 0,16 | 2000 | АВВГ 4*95 |
|  |  | ИТОГО с ТП 4 г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 41а | 1,89 |  |  |
| 4 | с ТП № 5 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 12а | 0,15 | 1970 | ААБ 3*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 15-Маяковского 16 | 0,15 | 1965 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 13-Невского 15 | 0,16 | 1965 | ААБ 3*70 |
|  |  | ИТОГО с ТП 5 г. Котлас. Ул. Маяковского, д. 14б | 0,46 |  |  |
| 5 | с ТП № 6 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 28 | 0,2 | 2002 | АВВГ 4*95 |
|  |  | ИТОГО с ТП 6 г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30а | 0,2 |  |  |
| 6 | с ТП №8 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 24-Маяковского 26 | 0,2 | 1965 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 21-Невского 23 | 0,21 | 1978 | АСБ 3*35+1*25 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул.Чкалова 4 -1 | 0,32 | 1990 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул.Чкалова 4 -2 | 0,32 | 1990 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул.Чкалова 4 А | 0,32 | 1990 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул.Чкалова 4 - Чкалова 4 А | 0,32 | 1990 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пер. Чкалова 6 (кабель 1) | 0,25 | 1985 | АСБ 3*95+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пер. Чкалова 6 (кабель - 2) | 0,26 | 1985 | АСБ 3*95+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 11 - Маяковского 13 | 0,85 | 1972 | СБ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 9 - Маяковского 11 | 0,85 | 1972 | АСБ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 9 - Маяковского 7А | 0,85 | 1972 | АСБ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 7 - Маяковского 7А | 0,85 | 1972 | АСБ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 7А - Маяковского 5 | 0,85 | 1972 | АСБ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 13 - 1 | 0,1 | 1972 | АСБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Чкалова 8 | 0,2 | 1978 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 14-1 | 0,18 | 1989 | АВВГ 4*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 14- 2 | 0,18 | 1989 | АВВГ 4*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 11А- 9А ( на ВЛ) | 0,05 | 1972 | АВВГ 3*35 |
|  |  | Итого с ТП 8 г. Котлас, ул. Маяковского, д. 13б | 7,16 |  |  |
| 7 | с ТП №13 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Урицкого 15 | 0,2 | 1970 | АСБ 3*120+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Калинина, д. 24 | 0,2 | 1980 | ААБ 3*70+1*35 |
|  |  | Итого с ТП 13 г. Котлас, ул. Урицкого, д. 17а | 0,4 |  |  |
| 8 | с ТП №15 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Нахимова 16 | 0,14 | 1986 | ААШВ 4*35 |
|  |  | Итого с ТП 15 г. Котлас, ул. Нахимова, д. 14б | 0,14 |  |  |
| 9 | с ТП №16 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Толстого 14-Маяковского 36 | 0,25 | 1993 | АСБ 3*120+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Толстого 10 | 0,2 | 1997 | АВВГ 3*95+1*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Павлова,22 (кабель - 1) | 0,2 | 1999 | АВВГ 4*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Павлова,22 (кабель - 2) | 0,2 | 1999 | АВВГ 4*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Павлова,22 (кабель - 3) | 0,2 | 1999 | АВВГ 4*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Толстого 12 | 0,1 | 1981 | АВВГ 3*95+1*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Дзержинского 10а | 0,8 | 1990 | ААШВ 4*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского, 36 | 0,7 | 1987 | АВБШв 4*120 |
|  |  | Итого с ТП 16 г. Котлас, ул. Толстого, д. 12а | 2,65 |  |  |
| 10 | с ТП №18 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 14а (кабель - 1) | 0,3 | 1993 | АВВГ 3*35+1*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 14а (кабель - 2) | 0,3 | 1993 | АВВГ 3*35+1*16 |
|  |  | Итого с ТП 18 г. Котлас, ул. Невского, д. 12б | 0,6 |  |  |
| 11 | с ТП №22 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Котлашанская 12 (кабель - 1) | 0,2 | 1992 | АВВГ 3*120+1*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Котлашанская 12 (кабель - 2) | 0,2 | 1992 | АВВГ 3*120+1*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Котлашанская 14 (кабель - 1) | 0,2 | 1992 | АВВГ 3*50+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Котлашанская 14 (кабель - 2) | 0,2 | 1992 | АВВГ 3*50+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Котлашанская 12 - 14 | 0,1 | 1992 | АВВГ 3*50+1*35 |
|  | КЛ-0,4 Кв | Ул. Володарского 115 2 каб. на ВЛ | 0,15 | 2010 | АВБшв 4*120 |
|  |  | Итого с ТП 22 г. Котлас, ул. Володарского, д. 107в | 1,05 |  |  |
| 12 | с ТП-№23 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ | Выход на ВЛ ул. Ушинского 9а | 0,05 | 2005 | АВВГ 4*70 |
|  |  | Итого с ТП 23 г. Котлас, ул. Ушинского, д. 9а | 0,05 |  |  |
| 13 | с ТП №25 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 3-3А | 0,4 | 1970 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул.Невского 12 (кабель - 1) | 0,2 | 1980 | ААШв 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 12 (кабель - 2) | 0,2 | 1980 | ААШв 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 5А | 0,27 | 1973 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 5А | 0,27 | 1973 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 19 - Невского12 | 0,2 | 1968 | ААШв 3*95 |
|  | 2КЛ-0,4 кВ | Ул.Октябрьская, д.36 | 0,108 | 2012 | АВВГ 4*35 2 кабеля |
|  |  | Итого с ТП 25 г. Котлас, ул. Маяковского, д. 23в | 1,648 |  |  |
| 14 | с ТП №27 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Володарского 104 | 0,21 | 1985 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Володарского 102-Володарского 102а | 0,18 | 1983 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | До оп. № 1 ф. в районе ул. Малая Речка, Большая Слободка, Володарского | 0,03 | 1970 | АВВГ 4*50 |
|  |  | Итого с ТП 27 г. Котлас, ул. Володарского, д. 98а | 0,42 |  |  |
| 15 | с ТП №31 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 4 | 0,33 | 1978 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 29а | 0,4 | 1975 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 3-Кузнецова За | 0,1 | 1975 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 33-Маяковского 33 а | 0,25 | 1970 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 31 (МОУ СОШ № 18) | 0,15 | 1978 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Маяковского 31 (МОУ СОШ № 18) | 0,15 | 1978 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 | Ул. Маяковского 35, Маяковского 35 - Маяковского 37 | 0,3 | 1976 | АСБ 3*95+1*50 |
|  |  | Итого с ТП 31 г. Котлас, ул. Маяковского, д. 29б | 1,68 |  |  |
| 16 | с ТП №35 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Орджоникидзе 30 | 0,35 | 1962 | ААВб 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Орджоникидзе 30 - Мелентьева 29А | 0,15 | 2006 | ААВб 3×90+1×35 |
|  |  | Итого с ТП 35 г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 31, корп. 2 | 0,5 |  |  |
| 17 | с ТП №38 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 38 | 0,2 | 1978 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 48 | 0,4 | 1978 | ААШв 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 34А - 32 | 0,44 | 1989 | АСБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 40 | 0,11 | 1978 | ААША 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 34 - 34А | 0,1 | 1978 | ААША 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 38 - Виноградова 46 | 0,1 | 1978 | ААША 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 42- 44 | 0,1 | 1978 | ААША 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 36 - 38 | 0,1 | 1978 | ААША 3*95 |
|  |  | Итого с ТП 38 г. Котлас, ул. Виноградова, д. 38б | 1,55 |  |  |
| 18 | ТП №40 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Калинина, д. 24 | 0,2 | 1980 | ААБ 3*70+1*35 |
|  |  | Итого с ТП 40 г. Котлас, ул. Урицкого, д. 10г | 0,2 |  |  |
| 19 | с ТП №47 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мелентьева 27В - Мелентьева 27, фл. 1 | 0,14 | 1965 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мелентьева 27В - Мелентьева 27 | 0,14 | 1965 | АВВГ 4*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мелентьева 27 - Мелентьева 27 фл. 2 | 0,2 | 1972 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Меленьева 29А - Мелентьева 27 В | 0,1 | 1972 | ААБ 3*70 |
|  |  | Итого с ТП 47 г. Котлас, ул. Октябрьская, д. 62б | 0,58 |  |  |
| 20 | с ТП №50 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 103 (МОУ СОШ № 4) | 0,28 | 1973 | ААБ 3*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 103 (МОУ СОШ № 4) | 0,28 | 1973 | ААБ 3*35 |
|  |  | Итого с ТП 50 г. Котлас, ул. Октябрьская, д. 39а | 0,56 |  |  |
| 21 | с ТП № 51 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. К.Маркса 12 | 0,15 | 1980 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мелентьева 11 (кабель - 1) | 0,3 | 1987 | ААШв 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мелентьева 11 (кабель -2) | 0,3 | 1987 | ААШв 3*95+1*50 |
|  |  | Итого с ТП 51 г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 11а | 0,75 |  |  |
| 22 | с ТП № 54 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | ул. Репина 81 на ВЛ | 0,1 | 1971 | АВВГ 4*95 |
|  |  | Итого с ТП 54 г. Котлас, ул. Репина | 0,1 |  |  |
| 23 | с ТП №55 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кирова 58-Кирова 60 | 0,2 | 1970 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кирова 62 (два кабеля) | 0,2 | 1970 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кирова 60-Кирова 62 | 0,1 | 1970 | ААБ 3*95 |
|  |  | Итого с ТП 55 г. Котлас, ул. Кирова, д. 62а | 0,5 |  |  |
| 24 | с ТП №58 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 39 | 0,35 | 1975 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 37 | 0,3 | 1975 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 9- пр. Мира 37 | 0,1 | 1976 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 37а | 0,15 | 1978 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 37а | 0,15 | 1978 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 7 | 0,1 | 2003 | АВВГ 4*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 7 | 0,1 | 2003 | АВВГ 4*120 |
|  |  | Итого с ТП 58 г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 9б | 1,25 |  |  |
| 25 | с ТП №59 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 6-1 | 0,2 | 1987 | ААШв 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 6-2 | 0,2 | 1987 | ААШв 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 8 | 0,2 | 1980 | ААШв 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 8 | 0,2 | 1980 | ААШв 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 8 | 0,2 | 1980 | ААШв 3*95+1*50 |
|  |  | Итого с ТП 59 г. Котлас, ул. Кедрова, д. 4а | 1 |  |  |
| 26 | с ТП №60 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 41 | 0,15 | 1978 | АВВГ3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ | Пр. Мира 41-Мира 39 | 0,15 | 1978 | АВВГ3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 22 А - пр. Мира, 41 | 0,15 | 1978 | АВВГ3*95+1*50 |
|  |  | Итого с ТП 60 г. Котлас, ул. Невского, д. 20в | 0,45 |  |  |
| 27 | с ТП №61 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 6-Ленина 8 | 0,2 | 1970 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 4 | 0,08 | 1970 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 4 | 0,08 | 1970 | ААБ 3*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 6 | 0,2 | 1970 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 6 | 0,2 | 1970 | ААБ 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Дэержинского,8 | 0,2 | 1966 | ААБ 3*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Дэержинского, 8 | 0,05 | 1966 | ААБ 3*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Дзержинского 10а | 0,18 | 1995 | ААШв 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Дзержинского 8 | 0,24 | 1980 | ААБ 3*120 |
|  |  | Итого с ТП 61 г. Котлас, ул. Ленина, д. 4а | 1,43 |  |  |
| 28 | с ТП №63 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пл. Советов 3 (гараж) | 0,03 | 1978 | АВВГ 4*6 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пл. Советов 3 | 0,05 | 1978 | АВРБ 3*35+1*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пл. Советов 3 | 0,05 | 1978 | АВРБ 3*35+1*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мелентьева 4 | 0,2 |  | ААБ 3*150 |
|  |  | Итого с ТП 63 г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 4а | 0,33 |  |  |
| 29 | с ТП №65 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 157-Ленина 159 | 0,1 | 1972 | ААБ 3*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 159-Ленина 161 | 0,1 | 1972 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 159-Ленина163 | 0,1 | 1972 | ААБ 3*70 |
|  |  | Итого с ТП 65 г. Котлас, ул. Чиркова, д. 4а | 0,3 |  |  |
| 30 | с ТП №66 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 12, 12а, 12б, 14, Маяковского 35а | 1,5 | 1972 | ААШв 3*120 |
|  |  | Итого с ТП 66 г. Котлас, ул. Кедрова, здание 12в | 1,5 |  |  |
| 31 | с ТП №69 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 41А (кабель - 1) | 0,2 | 1985 | ААШв 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 41А (кабель - 2 ) | 0,2 | 1985 | ААШв 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 35-Маяковского 37 | 0,31 | 1981 | ААБ 3*35 |
|  |  | Итого с ТП 69 г. Котлас, ул. Маяковского, д. 39а | 0,71 |  |  |
| 32 | с ТП №70 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 5Б-Кузнецова 5а | 0,3 | 1978 | АВРб 3*120+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 5в-Кузнецова 5Б | 0,3 | 1978 | АВРб 3*120+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 20 | 0,2 | 1976 | АСБ 3*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 20 | 0,18 | 1976 | АСБ 3*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 16 | 0,2 | 1978 | АВВГ 3*50+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Некрасова 3 | 0,3 | 1978 | АВВГ 3*18+1*120 |
|  |  | Итого с ТП 70 г. Котлас, ул. Невского, д. 18г | 1,48 |  |  |
| 33 | с ТП №76 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мартемьяновская 38 (кабель - 1) | 0,3 | 1980 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мартемьяновская 38 (кабель - 2) | 0,3 | 1980 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мартемьяновская 38 (кабель - 3) | 0,3 | 1980 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мартемьяновская 40 (кабель - 1) | 0,3 | 1982 | ААБ 3*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мартемьяновская 40 (кабель - 2) | 0,3 | 1982 | ААБ 3*70 |
|  |  | Итого с ТП 76 г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 29а, корп. 1 | 1,5 |  |  |
| 34 | с ТП №79 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | ул. Дзержинского 6 | 0,17 | 1978 | АВВГ 3*50+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | ул. Дзержинского 9 | 0,32 | 1972 | ААБ 3*120+1*70 |
|  |  | Итого с ТП 79 г. Котлс, ул. Калинина, д. 2а | 0,49 |  |  |
| 35 | с ТП №80 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 12-Ленина 31 | 0,4 | 1994 | АВВГ 4*25 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Невского 6 | 0,4 | 2004 | ААШв 3*185 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 20 | 0,4 | 2004 | ААШв 3*185 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 20 - Невского 6 | 0,05 | 2004 | ААШв 3*185 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Маяковского 22а | 0,4 | 2004 | ААБ 3*120+1*70 |
|  |  | Итого с ТП 80 г. Котлас, ул. Калинина, д. 4а | 1,65 |  |  |
| 36 | с ТП №81 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Володарского 102 | 0,18 | 1976 | АВВГ 3*95+1*25 |
|  |  | Итого с ТП 81 г. Котлас, ул. Володарского, д. 110б | 0,18 |  |  |
| 37 | с ТП №85 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Конституции 9 | 0,3 | 1987 | АВВГ 3*95+1*25 |
|  |  | Итого с ТП 85 | 0,3 |  |  |
| 38 | с ТП №90 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Гагарина 35 | 0,2 | 1983 | АВВГ 3×70+1×35 |
|  |  | Итого с ТП 90 г. Котлас, ул. Ленина, д. 97а | 0,2 |  |  |
| 39 | с ТП №91 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. К. Маркса 61 | 0,15 | 1980 | АСБ3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. К. Маркса 61 | 0,15 | 1980 | АСБ3*95+1*50 |
|  |  | Итого с ТП 91 г. Котлас, ул. К. Маркса, д. 61а | 0,3 |  |  |
| 40 | с ТП №92 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 13 (кабель -1) | 0,2 | 1991 | АСБ 3*120+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 13 (кабель -2) | 0,2 | 1991 | АСБ 3*120+1*50 |
|  |  | Итого с ТП 92 г. Котлас, пр. Мира, д. 36, корп. 7 | 0,4 |  |  |
| 41 | с ТП №99 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 19 | 0,1 | 1978 | АСБ3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 19 | 0,1 | 1978 | АСБ3*95+1*50 |
|  |  | Итого с ТП 99 г. Котлас, ул. Виноградова, здание 19а | 0,2 |  |  |
| 42 | с ТП №100 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 157 | 0,2 | 2008 | АВВГ 4*70 |
|  |  | Итого с ТП 100 | 0,2 |  |  |
| 43 | с ТП №102 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ленина 86 | 0,2 | 2000 | АВВГ 4*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Гагарина 36 | 0,2 | 2000 | АВВГ 4*95 |
|  |  | Итого с ТП 102 г. Котлас, пер. Ракитина, д. 3а | 0,4 |  |  |
| 44 | с ТП №105 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ | Ул. Мелентьева, 37 | 0,1 | 1991 | АВВГ 4*95 |
|  |  | Итого с ТП 105 г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 37а | 0,1 |  |  |
| 45 | с ТП №109 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. 70лет Октября 17 - 70лет Октября 17а | 0,4 | 1996 | ААШв 3*185 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. 70 лет Октября 17а - 70 лет Октября 176 | 0,45 | 1998 | ААШв 3*185 |
|  | КЛ-0,4 кВ | Ул. 70 лет Октября 17 - 70 лет Октября 17б | 0,15 | 1998 | ААШв 3×185+1×50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | 70 лет Октября 17Г (кабель - 1,2) | 0,3 | 1998 | АВВГ 4*35 |
|  |  | Итого с ТП 109 г. Котлас, пр. Мира, д. 26в | 1,3 |  |  |
| 46 | с ТП №110 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. 28 Нев. Дивизии 6-28 Нев.Дивизии 8 | 0,18 | 1981 | ААШв 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. 28 Нев.Дивизии 6 | 0,18 | 1981 | ААШв 3*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 16а | 0,63 | 1981 | ААШв 3*50-1*25 |
|  |  | Итого с ТП 110 г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 20а | 0,99 |  |  |
| 47 | с ТП №111 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. 28 Нев. Дивизии 8Б (кабель - 1) | 0,2 | 1986 | АВВГ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. 28 Нев. Дивизии 8 Б (кабель -2) | 0,2 | 1986 | АВВГ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 14 Б (кабель -1) | 0,2 | 1986 | АВВГ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 14 Б (кабель -2) | 0,2 | 1986 | АВВГ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 14 А (кабель -1) | 0,2 | 1986 | АВВГ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кузнецова 14 А (кабель -2) | 0,2 | 1986 | АВВГ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 28а (кабель -1,2) | 0,2 | 1989 | ААШв 3*95+1*50 |
|  |  | Итого с ТП 111 г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14г | 1,4 |  |  |
| 48 | с ТП №112 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. 70 лет Октября 23 | 0,4 | 1992 | АСБ 3*185+1*90 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. 70 лет Октября 23 | 0,4 | 1992 | АСБ 3*185+1*90 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. 28 Нев.Дивизии 10 (кабель -1,2) | 0,1 | 1986 | АВВГ 3*120+1*70 |
|  |  | Итого с ТП 112 г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии д. 10а | 0,9 |  |  |
| 49 | с ТП №113 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. 70 лет Октября 11 | 0,2 | 1987 | АВВГ 4*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. 70 лет Октября 11 | 0,2 | 1987 | АВВГ 4*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр Мира 21 | 0,18 | 1988 | ААШв 3*70+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ | Пр. Мира, 21 | 0,15 | 1987 | АВВГ-1-4*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 21а | 0,15 | 1987 | ААШв 3*120+1*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 21а | 0,15 | 1987 | ААШв 3*120+1*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 23 | 0,2 | 1985 | ААШв 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 23 | 0,2 | 1985 | ААШв 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 11 А | 0,2 | 1988 | ААШв 3*70+1*35 |
|  |  | Итого с ТП 113 г. Котлас, пр. Мира, д. 21б | 1,63 |  |  |
| 50 | с ТП №114 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 9 (МО СОШ № 2) | 0,1 | 1988 | ААШв 3*70+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 9 (МО СОШ № 2) | 0,1 | 1988 | ААШв 3*70+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 9 (МО СОШ № 2) | 0,3 | 1988 | ААШв 3*70+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 11а | 0,15 | 1983 | ААШв 3*120+1*70 |
|  |  | Итого с ТП 114 г. Котлас, ул. Кедрова, здание 11а | 0,65 |  |  |
| 51 | с ТП №115 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 3 | 0,25 | 1984 | АВВГ 3*95+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 7а | 0,15 | 1979 | АВВГ 3*120+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 7 | 0,2 | 1979 | АВВГ 3*120+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 7 | 0,2 | 1979 | АВВГ 3*120+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 7А - Кедрова 5А | 0,2 | 1979 | АВВГ 3*120+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 5а | 0,2 | 1979 | АВВГ 3*120+1*50 |
|  |  | Итого с ТП 115 г. Котлас, ул. Кедрова, д. 5б | 1,2 |  |  |
| 52 | с ТП №116 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 25а | 0,3 | 1995 | АВВГ 3*120+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 25а | 0,3 | 1995 | АВВГ 3*120+1*50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 27 | 0,18 | 1985 | АВБшв3*185+1*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 29 | 0,23 | 1985 | АВБшв3*185+1*95 |
|  |  | Итого с ТП 116 г. Котлас, пр. Мира, д. 25б | 1,01 |  |  |
| 53 | с ТП №117 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 27-Мира-29а | 0,23 | 1985 | АВБшв3*185+1*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 29 | 0,25 | 1985 | АВБшв3*185+1*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 3 (кабель -1) | 0,25 | 1985 | АВБшв3*185+1*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 3 (кабель-2) | 0,25 | 1985 | АВБшв3*185+1*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 3 (кабель -3) | 0,25 | 1985 | АВБшв3*185+1*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул.Кедрова 3А - Мира 29 А | 0,2 | 1985 | ААШв 3*70+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 29а | 0,25 | 1985 | АВБшв3*185+1*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кедрова 3А | 0,25 | 1985 | АВБшв3*185+1*95 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 29В | 0,03 | 1988 | ААШв 3*70+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 29В | 0,03 | 1988 | ААШв 3*70+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 29Г | 0,05 | 1988 | ААШв 3*70+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пр. Мира 29Г | 0,05 | 1988 | ААШв 3*70+1*35 |
|  |  | Итого с ТП 117 г. Котлас, пр. Мира, д. 29б | 2,09 |  |  |
| 54 | с ТП №119 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 6 (кабель -1) | 0,2 | 1987 | АВВГ 3*120+1*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 6 (кабель 2) | 0,2 | 1978 | АВВГ 3*120+1*70 |
|  |  | Итого с ТП 119 г. Котлас, ул. Виноградова, д. 6а | 0,4 |  |  |
| 55 | с ТП №121 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Виноградова 16 - Виноградова 7а | 0,17 | 1972 | ААШв 3*185+1*95 |
|  |  | Итого с ТП 121 г. Котлас, ул. Виноградова, д. 5б | 0,17 |  |  |
| 56 | с ТП №122 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Заполярная 4А | 0,03 | 1978 | АВВГ 3*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Заполярная 2А | 0,03 | 1978 | АВВГ 3*35 |
|  |  | Итого с ТП 122 г. Котлас, ул. Угольная, д. 5а | 0,06 |  |  |
| 57 | с ТП №129 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Советская 13 | 0,27 | 1977 | ААБ 3*70 |
|  |  | Итого с ТП 129 г. Котлас, ул. Горького, д. 2а | 0,27 |  |  |
| 58 | с ТП №130 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ушакова 10 | 0,11 | 1975 | АВВГ4×25 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ушакова 12 (кабель -1) | 0,14 | 1975 | АВВГ4×70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ушакова 12 (кабель -2) | 0,14 | 1975 | АВВГ3×95+1×50 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Ушакова 12 | 0,1 | 1980 | АВВГ4*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Советская 11 (кабель - 1,2) | 0,1 |  |  |
|  |  | Итого с ТП 130 г. Котлас, ул. Ушакова, д. 1б | 0,59 |  |  |
| 59 | с ТП №131 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Заполярная 19 | 0,4 | 1964 | АСБ3*120+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Заполярная 17 | 0,35 | 1964 | АСБ 3*35 |
|  |  | Итого с ТП 131 г. Котлас, ул. Заводская, д. 7а | 0,75 |  |  |
| 60 | с ТП №132 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Заполярная 16-Заполярная 11 | 0,32 | 1976 | АСБ 3*35+1*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ | Ул. Герцена 23, 25 | 0,42 | 1976 | АСБ 3*50+1*25 |
|  |  | Итого с ТП 132 г. Котлас, ул. Заводская, д. 13а | 0,74 |  |  |
| 61 | с ТП №135 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Советская 56 | 0,2 | 1960 | АВВГ3*50+1*16 |
|  |  | Итого с ТП 135 г. Котлас, ул. Советская, д. 54б | 0,2 |  |  |
| 62 | с ТП №138 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кронштадтская 1-Кронштадтская 3 | 0,1 | 1968 | АВВГ 3*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кронштадтская 11 Кронштадтская 13 | 0,1 | 1968 | АВВГ 3*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кронштадтская 3-Кронштадтская 5 | 0,1 | 1968 | АВВГ 3*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кронштадтская 5-Кронштадтская 7 | 0,1 | 1968 | АВВГ 3*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кронштадтская 9 Кронштадтская 11 | 0,1 | 1968 | АВВГ 3*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Советская 82 | 0,2 | 2000 | АВВГ 4*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кронштадтская 22 | 0,22 | 1975 | АВВГ 3*25+1*10 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кронштадтская 9 | 0,1 | 1968 | АВВГ3*50+1*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кронштадтская 1 | 0,1 | 1968 | АВВГ3*50+1*16 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Спортивная 38 (кабель -1) | 0,08 | 1978 | АСБ 3+95+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Спортивная 38 (кабель -2) | 0,12 | 1978 | АСБ 3+95+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Спортивная 38 (кабель - 3) | 0,16 | 1978 | АСБ 3+95+1*35 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кронштадтская 7 | 0,05 | 1980 | АВВГ 3*35+1*1*25 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Кронштадтская 7-Кронштадтская 7 от 1п. до 2п. | 0,07 | 1980 | АВВГ 3*35+1*1*25 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | от оп.11 ВЛ-0,4кВ Л5 "Больница" с ТП138 до дома пр.Кронштадтский 3 | 0,07 | 2012 | АВБбШв 4*35 |
|  | 2КЛ-0,4 кВ | Дружбы, 1а (ШСУ-0,4 кВ КНС-2) Советская, 82а (здание пождепо) | 0,52 | 1981 | АВВГ 4*35 (2 провода) |
|  |  | Итого с ТП 138 г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 7а | 2,19 |  |  |
| 63 | с ТП 141 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Мелентьева 16а | 0,116 | 2010 | АВБбШв 4*70 |
|  |  | Итого с ТП 141 г. Котлас, ул. Маяковского, д. 1г | 0,116 |  |  |
| 64 | с ТП №143 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Некрасова 2 | 0,3 | 1984 | АВВГ 3+150+1*70 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пер Чкалова, 3 - пер.Чкалова,3 | 0,045 | 2007 | АБШв 4×179 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пер.Чкалова 3 | 0,05 | 2007 | АБШв 4×180 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Конституции 10- пер. Чкалова 1 | 0,05 | 1973 | АВВГ 4*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пер Чкалова 1-Чкалова 2 | 0,05 | 1973 | АВВГ 4*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Пер. Чкалова 2 - ул. Конституции 4 | 0,05 | 1973 | АВВГ 4*120 |
|  | КЛ-0,4 кВ. | Ул. Некрасова 3 - Невского 29 | 0,1 | 1998 | АСБ 3*150+1*95 |
|  |  | Итого с ТП 143 г. Котлас, ул. Конституции, д. 10а | 0,645 |  |  |
| 65 | с ТП № 154 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ | Ул. С.Щедрина 15А- 2 очередь | 0,255 | 2007 | АВВГ 4*120 |
|  | КЛ-0,4кВ | Ул. С.Щедрина 15А- 3 очередь | 0,35 | 2007 | АВВГ 4*120 |
|  |  | Итого с ТП 154 г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 12 | 0,605 |  |  |
| 66 | с ТП № 165 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ | с КТП до оп.1 ВЛ-0,4кВ ул.Бор ( ТИЗ" Родина") | 0,019 | 2009 | 2АВБбШв 4*120 |
|  |  | Итого с ТП 165 г. Котлас, ул. Бор | 0,019 |  |  |
| 67 | с ТП № 175 |  |  |  |  |
|  |  | г. Котлас, ул.Восточная, ул.Молодежная (ЖСПК "Восточный" с ТП "ТИЗ-6" - опора 1 ВЛ-0,4 кВ "Восточный") | 0,1 | 2008 | АВБШ 4*120 |
|  |  | Итого с ТП 175 г. Котлас, ул. Восточная | 0,1 |  |  |
| 68 | с ТП № 178 |  |  |  |  |
|  | КЛ-0,4кВ | Ул. Володарского, д. 131 | 0,149 | 2013 | АВБбШв 4*35 |
|  |  | Итого с ТП 178 г. Котлас, ул. Володарского, д. 131 | 0,149 |  |  |
|  | ИТОГО КЛ-0,4 кВ. |  | 56,222 |  |  |

Приложение 2

к перечню иного имущества, планируемого к приватизации

в 2021-2023 годах

### Воздушные линии ВЛ-0,4кВ

|  | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Протя-женность км; | Год строительст-ва; тех. сост. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4 с ТП 23 | ул. Репина, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 51, 53, 55, 57 ул. Ушинского (рукаванов) | 0,33 | 2005 | ж/б, Д, АС-50 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ cТП 54 | ул. Репина, 89, 93;стр. лит 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 32; ул. Чкалова94, 96, 97, 98, 99, стр.лит. 4, стр.лит.5, стр.лит 43,92 (ЧП Угрюмов) | 0,5 | 1975 | Д на ж/б, А-35 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ. с ТП 61 (отпайка) | ул. Дзержинского 10б, 14, 16, ул. Толстого 1, 5, 7, 11, 13, (РОВД, гаражи) | 0,1 | 1980 | д на ж/б, А-25 |
| 4 | ВЛ-0,4 кв. с ТП 27 | ул. Малая Речка,3А, 4, 5, 6, 8, 12, 14 стр. лит. 11, стр.лит 1, стр.лит 3, стр.лит 9, стр. лит. 12,стр.лит.8 Большая Слободка, Володарского (ХДСУ) | 1,5 | 1970 | д на ж/б, ж/б, АС-25, А-35 |
| 5 | ВЛ-0,4 кв. с ТП 98 | ул. Новоантоновкая 9,11,12,14,16 (Антоново) | 2 | 1970 | Д на ж/б, А-35 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ с ТП 89 | ул. Моховая 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, стр. литер 39, 65, 67, 69, 71, ул. Тимирязева 48, 49, 50, 52, 57, 59, 61, стр. лит: 9, 16, 22, ул. С. Щедрина 49, 51, 53, 55 (Коттеджи, ДОК) | 2 | 1978 | Д, д на ж/б, А-35 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ.с КТП-"ТИЗ-3" | ул. Соловьиная 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,стр.л.5,стр.лит.9,Рябиновая 1-7,9,10,11 стр.лит.26; Молодежная стр. лит. 72, стр.лит. 73, стр.лит.74, (ТИЗ-3) | 0,64 | 2001 | ж/б, АС-35 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ с ТП 22 до здания Володарского 115 | ул. Володарского 115 2 каб. на ВЛ | 0,2 | 2010 | д, АС-50 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ с ТП96 Жилые дома | ул. 7-го Съезда 154 А , 150ф1,150ф2,151ф1 | 0,35 | 1972 | АС-35, ЖБ, д на ЖБ |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ "ТИЗ-6" с БКТП ТИЗ-6. | ул. Кленовая 3,5,9,13,15,17,18,19,21,23,25,26,27,29,30,31,33,34,35,42; Восточная 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43 (ТИЗ-6) | 1,88 | 2003 | ж/б, дер на ж/б, АС-70, АС-50, АС-35, АВВГ4*150 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ "ТИЗ-7" с БКТП ТИЗ- 6. | ул. Кленовая 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,24,28, 32,36,38,40,44; Посадская 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62 (ТИЗ-7) | 1,68 | 2003 | ж/б, дер на ж/б, АС-70, АС-35, АВВГ4*150 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ "ЖСПК-4А" с БКТП ТИЗ-6. | ул. Радужная 1,3,4,5,6,8,10,12,13; Молодежная 12,14,16,18, стр.лит 68 (ЖСПК-4А) | 0,75 | 2003 | д на ж/б, А-35 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ с ТП 165 ТИЗ "Родина" | ул. Бор 36, 49,51,55,57, 67,стр. лит.:4,5,10,12,14,15,17, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 41 ТИЗ "Родина" стр. литр 41, стр. лит. 37,стр.л.43, стр. лит. 33 | 0,663 | 2009 | ж/б, АС-95, 4АС-70, 4АС-50. |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ с КТП "ТИЗ-4" | Таежная 11,13,15,17, стр.лит 7, 5. (ЖСПК "Лесной") | 1,2 | 2007 | ж/б, АС-25 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ с КТП "ТИЗ-4" | ул. Славянская 23, Славянская стр.лит.: 9,11,12,13,14,23,25,27 ,28,29; Таёжная 33 стр.лит.:2,3,6,5а,20 (ТИЗ-2 "Южный") | 0,8 | 2007 | ж/б, АС-25 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ с КТП 1-/0,4 кВ "Новоантоново" | ул. Новоантоновская 2,3,4,5,6,7,7а,8,10, Антоновская 44 (ТСЖ "Антоново") | 0,45 | 2000 | АС-25 ж/б опор - 1, деревянных опор - 9 |
| 17 | ВЛ-0,4 Кв | ул.Восточная , ул.Молодежная (ЖСПК "Восточный") | 0,4 | 2008 | АС-35, ж/б опор - 14 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ | С ТП-54 "Щорса", опора №9 до жилого дома, по ул.Чкалова, стр.лит.1ул. Щорса 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, | 0,075 | 2007 | АС-16, опоры - 2 (стойки на базе СВБ-110), ж/б |
|  | ИТОГО ВЛ-0,4 кВ. |  | 15,518 |  |  |